# III. Технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | н/д | 0,324 | 0,369 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | - | 0,270 | 0,307 |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | 0,054 | 0,061 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | - | 0,520 | 0,580 |
| 1.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | 0,324 | 0,369 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 7,200 | 17,350 | 29,32 |
| 2 | Канализация |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | - | 0,324 | 0,369 |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | - | 0,270 | 0,307 |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | - | 0,054 | 0,061 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч/год | н/д | 0,900 | 1,800 |
|  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- | н/д | н/д | н/д |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | 500 | 500 | 900 |
| 3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 3.4 | Протяженность сетей | км | н/д |  |  |
| 4 | Теплоснабжение |
| 4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | н/д | 0,250 | 0,400 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | 0,250 | 0,300 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| 4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | - | - | - |
| 4.4 | Протяженность сетей | км | 0,590 | 1,180 | 2,300 |
| 5 | Газоснабжение |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - | - |
| 5.2 | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 5.3 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6 | Связь |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | н/д | 100% | 100% |